## REKAPITULACIJA
Obrazec št. 3
REKAPITULACIJA - NADSTREŠNICA "M"
|  | OPIS DEL | CENA BREZ DDV (EUR) | 22% DDV (EUR) | CENA Z DDV (EUR)
| 1) | NADSTREŠNICA "M", GR. DELA | 0 | 0 | 0
| 2) | ELEKTROINŠTALACIJE | 0 | 0 | 0
| 3) | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0

## GRADBENA DELA
Postavka | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena brez DDV | DDV 22% | Cena z DDV
NADSTREŠNICA "M"
01. | Pripravljalna in zaključna dela
01.1 | Zakoličba objekta zunanih tlorisnih dimenzij 48,15x17,00 m z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.2 | Zakoličba platoja objekta, zakolična obsoječih komunalnih vodov in izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.3 | Ureditev gradbišča. Dovod gradbiščne elektrike, postavitev kontejnerjev in vse ostalo potrebno za nemoteno delovanje gradbišča, vključno z stroški obratovanja gradbišča. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.4 | Dobava in postavitev (montaža) gradbiščne table skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.5 | Postavitev gradbiščne ograje za ves čas gradnje, vključno z začasnim dostopom do mesta gradbišča. | m1 | 253 |  | 0 | 0 | 0
01.6 | Prestavitev obstoječe el. merilne omarice in dovodnega kabla na novo lokacijo po projektu. Postavka vključuje vsa potrebna gradbena dela za prestavitev omarice (tudi podstavka) in podaljšanje dovodnega kabla, vključno z dobavo dovodnega kabla enakega preseka obstoječemu in spojke za priklop na obstoječi dovodni kabel. Okvirna dolžina podaljšanja znaša 45 m. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
0
01.7 | Prestavitev obstoječga hidranta in hidrantne omarice na novo lokacijo po projektu. Postavka vključuje vsa potrebna gradbena dela za prestavitev hidranta in hidrantne omarice (tudi podstavka) in podaljšanje hidrantnega omrežja, vključno z dobavo hidrantne cevi enekega premera obstoječemu, z vsemi fazniskimi komadi. Okvirna dolžina podaljšanja znaša 40 m. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.8 | Odstranitev obstoječih betonskih varnostnih ograj oziroma prestavitev na lokacijo, ki jo določi Naročnik. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.9 | Postavljanje horizontalnih profilov za visoke gradnje. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
01.10 | Čiščenje gradbišča z vzpostavitvijo v prvotno stanje, vse na lokaciji gradbišča. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.11 | Izdelava geodetskega posnetka objektov in komunalnih vodov po končani gradnji, z vrisom v kataster komunalnih vodov in kataster stavb oziroma z vpisom v uradne evidence. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.12 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.13 | Vsi poskusi v zvezi z zagotavljanjem kakovosti izvajanja, kot so npr. preskusi za: vodotesnost, betoni, armatura, geomehanske raziskave (zbitost, Proctor, elastični modul, klasifikacija zemljin) in ostalo, vključno z vsemi poskusnimi zagoni, kjer je to potrebno in stroški povezani s tem. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.14 | Izdelava PID ter dokazne dokumentacije po končani gradnji. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
01.15 | Sodelovanje projektanta pri izvedbi del. Ocena. | ura | 40 |  | 0 | 0 | 0
01.16 | Sodelovanje geomehanika pri izvedbi zemeljiskih del in pripravi podlage za izvedbo temelja objekta. Ocena. | ura | 30 |  | 0 | 0 | 0
01. | Skupaj pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0 |  | 0
02. | Zemeljska dela objekta
02.1 | Rušenje obstoječih asfaltnih površin, z odvozom na deponijo in vsemi stroški deponije. Tudi rušenje ostalih manjših elemntov obstoječe zunanje ureditve. | m2 | 1510 |  | 0 | 0 | 0
02.2 | Širok strojni izkop objekta, globine do 1,0 m, izkop pod kotom 60 st. ob robu izkopa, v terenu III.-IV. kat. (povprečno) z odlaganjem materiala na rob izkopa. Kategorija izkopa se z globino delno spreminja. | m3 | 592.2 |  | 0 | 0 | 0
02.3 | Strojni izkop za pasovne temelje šir. do 1,2 m, do globine 1,5 m, izkop pod kotom 60 st., v terenu IV.-V. kat. z odlaganjem materiala na rob izkopa. | m3 | 530.3 |  | 0 | 0 | 0
02.4 | Planiranje in utrjevanje planuma izkopa. | m2 | 987.7 |  | 0 | 0 | 0
02.5 | Dobava in vgradnja polsti (geotekstil) 300 g/m2 na planum izkopa. Izvesti le po zahtevi geomehanika. | m2 | 830 |  | 0 | 0 | 0
02.6 | Zasip strojni ob pasovnih temeljih in temeljnih zidov (zunanja in notranja stran) s komprimiranjem v slojih do 20cm s transportom ustreznega materiala. | m3 | 643.6 |  | 0 | 0 | 0
02.7 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz tampona v debelini 30 cm, debelina slojev do 20 cm. Če bo izkopni material ustrezne kvalitete se za zasip ob temeljih uporabi le-ta. | m3 | 225.3 |  | 0 | 0 | 0
02.8 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo h=5 km z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem v slojih po 50 cm. Skupaj z stroški deponije. | m3 | 530.3 |  | 0 | 0 | 0
02. | Skupaj zemeljska dela objekta |  |  |  | 0 |  | 0
03. | Betonska in armiranobetonska dela
03.1 | Nabava in vgradnja nearmiranega betona C12/15 - podložni beton, povprečne debeline 10cm pod pasovnimi temelji. Prerez konstrukcije do 0.12m3/m2. | m3 | 21.74 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
03.2 | Nabava in vgradnja nearmiranega betona C12/15 - podložni beton, povprečne debeline 10cm pod talno ploščo. Prerez konstrukcije do 0.12m3/m2. | m3 | 74.5 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
03.3 | Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, XC4; pasovni temelji in povezovalne grede nadstrešnice. Prerez konstrukcije nad 0.30 m3/m2. | m3 | 82.4 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
03.4 | Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, XC4; temeljni zidovi. Prerez konstrukcije do 0.30 m3/m2. | m3 | 77.25 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
03.5 | Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, XC4; stene. Prerez konstrukcije do 0.30 m3/m2. | m3 | 188.03 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
03.6 | Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, XC4; betonski slopi in betonski nosilci Prerez konstrukcije do 0.30 m3/m2. | m3 | 89.03 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
03.7 | Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, XC4; talna plošča. Prerez konstrukcije do 0.30 m3/m2. | m3 | 150.75 |  | 0 | 0 | 0
03.8 | Nabava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 40/50 do fi 12. Obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 14809.79 |  | 0 | 0 | 0
03.9 | Nabava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 40/50 nad fi 12. Obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 14886.48 |  | 0 | 0 | 0
03.10 | Nabava, rezanje in postavljanje betonskih mrež, teže 5 - 8kg/m2. Obračun v kg po armaturnih načrtih! | kg | 23938.5 |  | 0 | 0 | 0
03. | Skupaj betonska in armiranobetonska dela |  |  |  | 0 |  | 0
04. | Tesarska dela
04.1 | Opaža podložnega betona višine 10 cm. | m1 | 493.7 |  | 0 | 0 | 0
04.2 | Opaž robu temeljne plošče višine 20 cm od vstopnih odprtinah. | m1 | 45.5 |  | 0 | 0 | 0
04.3 | Dvostranski opaž ravnih vezi višine 40cm - opaž pasovnih temeljev povezovalnih gred. Beton ni viden. | m1 | 500.9 |  | 0 | 0 | 0
04.4 | Dvostranski opaž temeljnih zidov; do višine talne plošče. | m2 | 497.83 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
04.5 | Dvostanski opaž sten, višine do 4 m. Beton viden. | m2 | 1322.42 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
04.6 | Opaž betonskh slopov; nad linijo sten. Beton viden. | m2 | 249.26 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
04.7 | Opaž nosilcev s podpiranjem do 6,0 m - beton viden. Opaž nosilcev nad vstopnimi odprtinami. | m2 | 12.51 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
04.8 | Dobava in vgrajevanje trikotne letve v opaž konstrukcij. Dimenzije letve 3x3cm. Trikotne letve se vgradijo na vseh vidnih robovih. | m1 | 1076.3 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
04.9 | Montaža in demontaža lahkih nepremičnih delovnih odrov višine 4 - 8 m. | m2 | 2080 |  | 0 | 0 | 0
04. | Skupaj tesarska dela |  |  |  | 0 |  | 0
05. | Zidarska dela
05.1 | Podlivanje jeklenih stebrov in jeklenih nosilcev po končani montaži jeklene konstrukcije. | kos | 45 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
05.2 | Dobava in vgradnja pocinkanih kotnikov 70x70x5 ob robu talne plošče. | m1 | 45.5 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
05.3 | Dobava in gradnja styrodur plošče debeline 1 cm in širine 20 cm; kot dilatacija med stenami in tl. ploščo. | m1 | 348.5 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
05.4 | Dobava in gradnja styrodur plošče debeline 4 cm in širine 30 cm; kot dilatcijam med temeljnimi zidovi in talno ploščo. | m1 | 45.5 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
05.5 | Dokončna izvedba dilatacije med talno ploščo in stenami. Izvedba z trajno elastičnim kitom, z predhodnim dolbenjem izolacije. Z vsemi prenosi in pomožnimi deli. | m1 | 286 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
05.6 | Izdelava prostorske dilatacije objekta po detajlu. Dilatacijo obdelati z trajnoelastičnim kitom. Postavka vključuje vsa potrebna dela in prenose, ter ves potreben material za izvedbo. | m1 | 21.7 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
05.7 | Dokončna obdelava površine talne plošče. Obdelave z TAL M KVARC posipom ali podobnim. | m2 | 750.1 |  | 0 | 0 | 0
05.8 | Zaključno čiščenje tlakov nadstrešnice. | m2 | 750.1 |  | 0 | 0 | 0
05.9 | Razna zidarska dela kot pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po porabljenem času in materijalu (ocena). | ura | 100 |  | 0 | 0 | 0
05. | Skupaj zidarska dela |  |  |  | 0 |  | 0
06. | Jeklena konstrukcija
06.1 | Izdelava in montaža jeklene konstrukcije (S235/J2G3) nadstrešnice po delavniškem načrtu, ki ga pripravi izvajalec. Konstrukcija je vročecinkana. Z vsemi potrebnimi prenosti in pomožnim materialom. | kg | 25702.1 |  | 0 | 0 | 0
06. | Skupaj jeklena konstrukcija |  |  |  | 0 |  | 0
07. | Korovska in kleparska dela
07.1 | Dobava in pokrivanje strehe s trapezno jekleno pocinkano in prašno barvano pločevino debeline min. 0,6 mm s protikondenčnim poliuretanskim obrizgom spodnje strani v debelini cca 3 cm in zaključkom iz pločevine na spodnji strani. Barva pločevine se prilagodi obstoječim objektom oziroma po izboru Narčnika. | m2 | 847.7 |  | 0 | 0 | 0
07.2 | Dobava in montaža obrob strehe. Obrobe iz Al barvane pločevino deb. 0,7 mm, razvite širine 50 cm, kompletno z vsemi pritrdili. | m1 | 132.1 |  | 0 | 0 | 0
07.3 | Izdelava in montaža visečih strešnih žlebov polkrožne oblike iz Al barvne pločevine debeline 0.70mm, razvite širine 40cm in nabava ter montaža podpornih kljuk. | m1 | 97.1 |  | 0 | 0 | 0
07.4 | Izdelava in montaža okroglih odtočnih cevi iz Al barvne pločevine, debeline 0.70mm, premer 120 mm. | m1 | 46 |  | 0 | 0 | 0
07.5 | Dobava in vgradnja linijskega snegolova. Vgradnja ob kapu strehe. Z vsemi deli in prenosi. | m1 | 96.3 |  | 0 | 0 | 0
07.6 | Dobava in montaža litoželeznih cevi fi 125mm, dolžine 2m. | m1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
07.7 | Dobava in montaža litoželeznega fazonskega komada DN125 (lok 90st.). | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
07. | Skupaj korovska in kleparska dela |  |  |  | 0 |  | 0
08. | Fasada
08.1 | Dobava in izvedba fasede objekta. Izvedba z trapezno jekleno pocinkano in prašno barvano pločevino debeline min. 0,6 mm. Barva pločevine se prilagodi obstoječim objektom oziroma po izboru Narčnika. Pozicija vključuje tudi izvedbo vse potrebne jeklene podkonstrukcije za montažo pločevine. Z vsemi deli in prenosi. | m2 | 418.2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
08.2 | Dobava in gradnja Al prezračevalne rešetke na čelu fasade. Dimenzije 100/100 cm. Z vesmi potrebnim pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
08.3 | Dobava in montaža obrob fasade ob njenem sspodnjem zaključku. Obrobe iz Al barvane pločevino deb. 0,7 mm, razvite širine 50 cm, kompletno z vsemi pritrdili. | m1 | 135.1 |  | 0 | 0 | 0
08. | Skupaj fasada |  |  |  | 0 |  | 0
09. | Strešna in izcedna kanalizacija ter drenaža
09.1 | Izdelava peskolovov iz betonskih cevi fi 40cm, z obdelavo dna, globine 1,3m. Cena vključuje tudi LTŽ pokrov peskolova in vse fazonske elemente potrebne za priklop na kanalizacijo, vključno z priklopom samim. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
09.2 | Strojni izkop jarkov v zemljini IV.-V. kat., širina dna do 0,8m, povprečna globina do 1,5m, z nakladanjem na kamion in transportom izkopanega materiala na stalno ali začasno deponijo. Komplet z potrebnimi profili. | m3 | 202.3 |  | 0 | 0 | 0
09.4 | Planiranje in utrjevanje planuma izkopa. | m2 | 134.85 |  | 0 | 0 | 0
09.5 | Zasip jarkov z izkopanim materijalom in utrjevanje v slojih debeline 20cm. | m3 | 161.85 |  | 0 | 0 | 0
09.6 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PE cevi DN150 mm z potrebnimi fazonskimi komadi na peščeno podlago (pojstelico) in polnim obbetoniranjem cevi. Posteljica vključena. | m1 | 63.4 |  | 0 | 0 | 0
09.7 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN200 mm z potrebnimi fazonskimi komadi na peščeno podlago (pojstelico). Posteljica vključena. | m1 | 53.9 |  | 0 | 0 | 0
09.8 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN250 mm z potrebnimi fazonskimi komadi na peščeno podlago (pojstelico) in polnim obbetoniranjem cevi. Posteljica vključena. | m1 | 51.3 |  | 0 | 0 | 0
09.9 | lzdelava drenaže ob peti objekta in na platoju iz trdih plastičnih cevi fi 150 mm. Vključno z izvedbo iztoka v revizijski jašek ali v odprti jarek. Postavka vključuje tudi izvedbo zaščito drenežne cevi iz filca in obsip drenažne cevi iz mono granulata granulacije 32 mm, vključno z vsemi potrebnimi zemeljsklimi deli. | m1 | 96 |  | 0 | 0 | 0
09.10 | Dobava in vgradnja linijske rešetke širine 180 mm, z LTŽ rešetko nosilnosti D400, kot npr. ACO DRAIN Multiline V150. Z vsemi potrebnimi fazonskii kosi in prklopom z zbiranikom v rev. jašek izcedne kanalizacije. Fugo med rešetko in asfaltom zaliti ozroma izvesti po detajlu. Postavka vkjučuje tudi zbiralnike (3kos) pred priklopom, zbiralnik dolžine 500 mm. | m1 | 53 |  | 0 | 0 | 0
09.11 | Dobava in vgradnja, vključno z vsemi zemeljskimi deli, okroglih povoznih PE revizijskih jaškov globine do 1,0 m premera 800 mm z obdelavo dna (obdelava mulde), kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Vključno z vsemi priklopi. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
09.12 | Dobava in vgradnja, vključno z vsemi zemeljskimi deli, okroglih povoznih prepadnih (kaskadnih) PE revizijskih jaškov globine od 3,5- 4,0 m premera 1000 mm z obdelavo dna (obdelava mulde), kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Vključno z vsemi priklopi. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
09.13 | Dobava in vgradnja, vključno z vsemi zemeljskimi deli, okroglih povoznih betonskih revizijskih jaškov globine od 1,0- 2,0 m premera 80 cm z obdelavo dna (obdelava mulde), kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 B125. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Vključno z vsemi priklopi. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
09.14 | Dobava in vgradnja, vključno z vsemi zemeljskimi deli, okroglih povoznih betonskih revizijskih jaškov globine od 1,0 do 1,5 m premera 80 cm z obdelavo dna (obdelava mulde), kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Vključno z vsemi priklopi. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
09.15 | Izdelava izpusta (izpustne glave) meteorne kanalizacije v obstoječo koritnico. Z vsemi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
09.16 | Izdelava priklopa izcedne kanalizacije v obstoječi jašek izcednih voda. Z vsemi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
09.17 | Pregled in čiščenje kanala. | m1 | 168.6 |  | 0 | 0 | 0
09.18 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi. | m1 | 168.6 |  | 0 | 0 | 0
09. | Skupaj strešna in izcedna kanalizacija ter drenaža |  |  |  | 0 |  | 0
10. | Asfalterska dela in ostala dela zunanje ureditve
10.1 | Širok strojni izkop brežine ob manipulativnem platoju, izkop pod končnim kotom 60 st. (1:1,5) v terenu IV.-V. kat. (povprečno) z odlaganjem materiala na rob izkopa. Postavka vključuje tudi ustreno škarpiranje novo nastale brežine. | m3 | 653 |  | 0 | 0 | 0
10.2 | Širok strojni izkop manipulativnega platoja vzhodo od objekta, izkop v terenu IV.-V. kat. (povprečno) z odlaganjem materiala na rob izkopa. | m3 | 1539 |  | 0 | 0 | 0
10.4 | Planiranje in utrjevanje planuma izkopa man. platoja. | m2 | 733 |  | 0 | 0 | 0
10.4 | Strojni izkop jarkov v zemljini IV.-V. kat., širina dna do 0,8m, povprečna globina do 1,2m, z nakladanjem na kamion in transportom izkopanega materiala na stalno ali začasno deponijo. Komplet z potrebnimi profili. | m3 | 17.4 |  | 0 | 0 | 0
10.5 | Planiranje in utrjevanje planuma izkopa kanalizacije. | m2 | 14.5 |  | 0 | 0 | 0
10.6 | Zasip jarkov z izkopanim materijalom in utrjevanje v slojih debeline 20cm. | m3 | 14.5 |  | 0 | 0 | 0
10.7 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN200 mm z potrebnimi fazonskimi komadi na peščeno podlago (pojstelico). Posteljica vključena. Cevi polno obbetonirane. | m1 | 18.1 |  | 0 | 0 | 0
10.8 | Izdelava cestnih požiralnikov iz betonskih cevi fi 50cm, z obdelavo dna, globine 1,3m. Cena vključuje tudi LTŽ rešetko požiralnika. Postavka vključuje tudi priklop požiralnika na revizijski jašek. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.9 | Dobava in vgradnja, vključno z vsemi zemeljskimi deli, okroglih povoznih betonskih revizijskih jaškov globine od 1,0- 1,5 m premera 80 cm z obdelavo dna (obdelava mulde), kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 B125. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Vključno z vsemi priklopi. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.10 | Izvedba gradbenih del za polaganje raznih kanalskih vodov v zemljini IV-V. ktg., povprečne globine do 1,0m, širine dna 0.6m z izkopom, planiranjem in utrjevanjem dna izkopa, dobavo finih frakcij za obsip cevi, zasip s pazljivim nabijanjem v slojih, ter transportom odvečnega materiala na deponijo. V zasip se vgradi opozorilni trak. Gradbena dela za izvedbo elektrokabalske kanalizacije in dovod do novega hidranta. | m1 | 80.5 |  | 0 | 0 | 0
10.11 | Dobava in polaganje stigmaflex elektro instalacijskih PVC cevi 2xDN63 mm v peščeno posteljico. Razvita dolžina. | m1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
10.12 | Dobava in montaža vseh elementov (cevi in fazonski komadi) potrebnih za izvedbo dodatnega priključka hidranta. Cev PE 100 DN100. Vsa dela in prenosi. | m1 | 20.5 |  | 0 | 0 | 0
10.13 | Izvedba dodatnega hidranta DN80, z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vsa dela in prenosi. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
10.14 | Pravilni odrez asfalta, pred izvedbo končnega asfaltiranja. | m1 | 68 |  | 0 | 0 | 0
10.15 | Dobava in vgaradnja tamponskega sloja minimalne debeline 30 cm. Nosilni tamponski sloj pod plastjo asfalta, ki se izvede v plasteh do 20 cm. Tudi ustrezno vgrajevanje (zasip) ob pasovnih temeljih nadstrešnice. | m3 | 369 |  | 0 | 0 | 0
10.16 | Dobava in vgradnja zgornjega ustroja s strojnim rastiranjem tolčenca fi 4 - 6cm, v sloju 10cm, vključno s finim planiranjem. | m2 | 1230 |  | 0 | 0 | 0
10.17 | Valjanje zgornjega ustroja, z vibracijskim valjarjem. | m2 | 1230 |  | 0 | 0 | 0
10.18 | Dobava in vgradnja betonskih grednih robnikov na beton, dimenzij 15/25/100cm, vključno z zalitjem fuge med asfaltom in robnikom. Polaganje pokončno ali ležeče. Z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 88 |  | 0 | 0 | 0
10.19 | Dobava in polaganje sloja: bitumenski beton SURF B50/70 z predvideno zaporo v debelini 8cm, na že uvaljan zgornji ustroj. | m2 | 1230 |  | 0 | 0 | 0
10.20 | Izdelava mulde iz bitumenskaga betona širine 40 cm debeline 8 cm. Izvedba v ustreznem vzdolžnem padcu. | m1 | 32.75 |  | 0 | 0 | 0
10.21 | Dobava in vgradnja betonskih koritnic širine 40 cm, dolžine 1,0 m, vključno z izvedbo dreneže pod nivojem koritnice. Z vsemi potrebnimi deli in prenosi, ter z prikjučevanji (izlivi). | m1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
10.22 | Izvedba podalšanja obstoječega potoka (nadaljevanje linije bo novo nastali brežini). Trapezen profil izkopa, povprečne globine 1,0 m in širine dna 0,3 m. Izkop v terenu IV.-V. kat., z vsemi deli in prenosi. | m1 | 40.5 |  | 0 | 0 | 0
10.23 | Dobava humusnega gradiva in humuziranje brežin debeline do 20cm s potrebnim transportom humusnega materiala. | m3 | 44 |  | 0 | 0 | 0
10.24 | Zatravitev brežin - seme 0.02 in gnojilo 0.05kg/m2. | m2 | 440 |  | 0 | 0 | 0
10.25 | Zatravitev brežin - seme 0.02 in gnojilo 0.05kg/m2. | m2 | 440 |  | 0 | 0 | 0
10.26 | Zavarovanje novo nastele brežine z lovilno mrežo. Ustrezno sidranje mreže. Z vsemi deli in prenosi. | m2 | 252 |  | 0 | 0 | 0
10. | Skupaj asfalterska dela in zunanja ureditev |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulacija nadstrešnica "M"
01. | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0 |  | 0
02. | Zemeljska dela objekta |  |  |  | 0 |  | 0
03. | Betonska in armiranobetonska dela |  |  |  | 0 |  | 0
04. | Tesarska dela |  |  |  | 0 |  | 0
05. | Zidarska dela |  |  |  | 0 |  | 0
06. | Jeklena konstrukcija |  |  |  | 0 |  | 0
07. | Korovska in kleparska dela |  |  |  | 0 |  | 0
08. | Fasada |  |  |  | 0 |  | 0
09. | Strešna in izcedna kanalizacija ter drenaža |  |  |  | 0 |  | 0
10. | Asfalterska dela in ostala dela zunanje ureditve |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ NADSTREŠNICA "M" |  |  |  | 0 |  | 0

## ELEKTROINŠTALACIJE
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Kol | Cena | Vrednost
| I | OBJEKT "M"
ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
+R_GL_M
I | 1 | Dobava in montaža stenskega stikalnega bloka +R_GL_M za napajanje in krmiljenje razsvetljave in moči, dimenzij: ŠxVxG, 500x 600x250mm, sestavljena iz enega dela, stipsko ključavnico, žepom za načrte, v zaščiti IP54, omarica izdelal iz INOX .304, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
I | 2 | -diferenčno stikalo FID 40A, 30mA, 3p, 10kA, brez zakasnitve, A-TIP | kos | 1 |  | 0
I | 3 | -instalacijski odklopnik C 16 A, 3p, 10kA | kos | 6 |  | 0
I | 4 | -instalacijski odklopnik C 16 A, 1p, 10kA | kos | 2 |  | 0
I | 5 | -kontaktor 3p, 25 A, 230V | kos | 4 |  | 0
I | 6 | -stikalo za montažo na vrata omare (0-1), 1p, 230V, IP 54 | kos | 4 |  | 0
I | 7 | -enofazna vtičnica za montažo na vrata omare 230V, 16A, IP54 | kos | 2 |  | 0
I | 8 | -trifazna vtičnica za montažo na vrata omare 400V,5p 16A, IP54 | kos | 2 |  | 0
I | 9 | -magnetna servisna svetilka z vgranjo v notranjost omare | kos | 1 |  | 0
I | 10 | -odvodniki prenapetosti 12,5/320, classII | kos | 3 |  | 0
I | 11 | -uvodnice, zbiralnice N in PE, napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material ( vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kpl | 1 |  | 0
I | 12 | Priprava izvoda v obstoječi el. omari, dograditev varovalčnega ločilnika z varovalkami 3x 25A | kpl | 1 |  | 0
SVETILKE
I | 13 | Dobava in montaža nadgradne svetlke z montažo na visečih nosilcih, kompletno z vso potrebno opremo, nosilci, pokrovi, pritrdilnim materialom: svetilka kot naprimer: Siteco Compact Monsun LED, IP 65, 1x 62W, 4000K, artikl: 2LS71272V94D | kos | 32 |  | 0
I | 14 | Dobava in montaža nadgradne svetlke z IR senzorjem z montažo na steno, kompletno z vso potrebno opremo, nosilci, pokrovi, pritrdilnim materialom: svetilka kot naprimer: Trendlight LED reflektor z IR senzorjem, IP 65, 1x 30W, 4200K, 2100 lm | kos | 5 |  | 0
VIDEO NADZOR
I | 15 | VIdeo nadzorna kamera namenjena zunanji vgradnji z vgrajenim grelcem. Barvna slika s primerno ločljivostjo, da zadošča svoji funkciji (min. 5Mpix) V kompletu z nosilcem in pritrditvenim materialom. Kompatibilna z obstoječim sistemom videonadzora. | kos | 2 |  | 0
KABLI
Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah - 60%, delno uvlačenje v cevi - 40%:
I | 16 | NYY-J 4x10 mm2 | m | 90 |  | 0
I | 17 | NYM-J 5x1.5 mm2 | m | 200 |  | 0
POLICE IN CEVI
I | 18 | Dobava in montaža kabelskih polic po DIN W.Nr. 1.4301 iz nerjavnega jekla po DIN W.Nr. 1.4301 komplet s konzolami in pritrdilnim materialom ter s pokrovi: - PK100 | m | 70 |  | 0
I | 19 | Dobava in montaža PN cevi, togih in pregibnih, premera 11-36 mm, komplet s spojkami, skobami in koleni. | m | 150 |  | 0
I | 20 | Dobava in montaža gibljivih zaščitnih cevi od fi 13 do fi 48 mm. | m | 20 |  | 0
OZEMLJITVE
I | 21 | Dobava in polaganje pocinkanega valjaneca Fe-Zn 25x4 mm v armirano betonske temelje in plošče, ter ozemljitveni obroč okoli objekta zakopan v zemljo, komplet s spoji in z antikorozijsko zaščito. | m | 400 |  | 0
I | 22 | Dobava in polaganje RF valjaneca 30x5 mm za montažo nadometno, komplet s spojnim materialom in montažo | m | 50 |  | 0
I | 23 | Ozemljitve kovinskih mas s pletenico Cu 16 mm2 | m | 50 |  | 0
I | 24 | Drobni, vezni in montažni material, manjša dela - ocenjeno 7% (za objekt M) | kpl | 1 |  | 0
STRELOVOD
I | 25 | Dobava in polaganje aluminijaste žice Φ8mm na streho in fasade objektov, komplet s spoji, strešnimi in zidnimi podporami, cevnimi elementi, pritrdilnim materialom itd | m | 200 |  | 0
I | 26 | Dobava in montaža Rf ščitnikov za valjanec dolžine 2 m | kos | 8 |  | 0
|  | SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE brez DDV |  |  |  | 0